**Termékleírás**

Elgondolkodott már azon, hogy mi biztosítja a bojler hatékony és tartós működését? A MIDEA 17451000008894 fűtő egység ideális megoldás a bojler teljesítményének és élettartamának meghosszabbítására.

Ez a komplett fűtőegység magában foglal minden szükséges alkatrészt, amelyek biztosítják a zavartalan működést és megóvják a D50-15FG bojlert a korrózió káros hatásaitól.

A 1500 W teljesítményű zománcozott fűtőszál kiemelkedő hőátadást biztosít, így a víz gyorsan és hatékonyan melegszik fel. A magnézium anód (mérete: d18 x 110 mm) fokozott védelmet nyújt a tartálynak a korrózió ellen, miközben hosszabb élettartamot garantál a bojler belső alkatrészeinek. Az egységhez tartozik egy szilikon tömítőgyűrű, amely biztosítja a szivárgásmentes és biztonságos működést.

Az egység talpának átmérője 90 mm, ami pontos illeszkedést tesz lehetővé a bojler modelljéhez. Emellett a hőfokszabályozó tartócső hossza 295 mm, ami lehetővé teszi a precíz hőmérséklet-szabályozást és az optimális vízhőmérséklet fenntartását. Ez a fűtőegység minden szükséges komponenst biztosít, hogy a bojler ne csak hatékonyan működjön, hanem tartós is maradjon, minimalizálva a karbantartási igényeket.

Ne habozzon! Válassza a MIDEA 17451000008894 fűtőegységet, és biztosítsa bojlerének a hosszú távú, zavartalan működést – rendeljen még ma!

Komplett fűtő egység, 1500 W

magnézium adóddal (d18 x 110 mm)

zománcozott fűtőszállal (1500 W)

szilikon tömítőgyűrűvel

talp átmérője: 90 mm

hőfokszabályozó tartócső hossza: 295 mm