**Marketing szöveg**

Az egypólusú kapcsoló ideális kültéri használatra az IP 44 védelem által. A fehér színű egypólusú villanykapcsoló egy lámpa (fogyasztó) egy helyről történő kapcsolására alkalmas.

**Termékleírás**

10A, 250V~/60Hz, IP44