**Marketing szöveg**

A digitális alkoholszonda LCD kijelzővel ellátott, melyről könnyedén leolvashatja a mért értéket. Hangjelzéssel figyelmeztetést ad ki, amennyiben a mért érték pozitív. Használat gyors és egyszerű, 5 mp alatt, 0.001% BAC pontossággal mutatja a mért értéket. 0.00-019% BAC tartományban mér.

Tápellátása 2 db 1,5 V miniceruza (AAA) elemmel történik, melyet a csomag nem tartalmaz.

**Termékleírás**

gyors reagálás

bemelegedési idő 10 mp, válasz <5 mp

figyelmeztetés hangjelzéssel

Tartomány: 0.00-.019% BAC

mérési pontosság: 0,01% BAC

LCD kijelző

automatikus kikapcsolás

méret: 95 x 36 x 18 mm

tápellátás: 2 x 1,5 (AAA) elem, nem tartozék