**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

helyi légkondicionáló berendezés

ideális 26 m2 helyiséghez

4 üzemmód: hűtés, ventilátor, szárítás, fűtés

be- és kikapcsolás időzítő (24 h)

minden funkció távirányítható

Smart Life applikációval telefonról, távolról vezérelhető (WiFi 2,4 GHz)

átlátható kezelőfelület

tartozék vízelvezető cső

hűtési teljesítmény 3,5 kW / 12000 BTU/h

fűtési teljesítmény 3,3 kW / 12000 BTU/h

maximális szárítási teljesítmény 36 l /24 h

zajszint: 65 dB(A)

hűtőközeg R290

távirányító tápellátása: 2xAAA (1,5 V) elem (nem tartozék)

tápellátás: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W

méret: 44 x 82 x 35 cm