**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

névleges lapátátmérő: 64 cm

49 l víztartálykapacitás

fokozatmentesen szabályozható párásítás: 0-5 l/óra

légszállítás: 150 m 3 /perc

hatásos párásítás: 10 m

3 ventilátorfokozat

oszcilláló üzemmódba könnyen átszerelhető

állítható fejdőlésszög

fogantyúival és kerekein gördítve könnyen mozgatható

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 300 W

méret: ∅65 x 57 x 200 cm