**Marketing szöveg**

A FireAngel CO-9X-10T-FF egy 10 év élettartamú, beépített akkumulátorral szerelt szén-monoxid vészjelző készülék, 3 visszajelző LED-del, amelyek a készülék bekapcsolt állapotát, esetleges meghibásodását és a riasztás módját jelzik.

A vészjelző falra akasztható vagy szabadon állva is elhelyezhető.

**Termékleírás**

EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel

elektrokémiai érzékelő

CO szenzor teszt üzemmód

élettartam vége jelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidő

működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C

megengedett páratartalom: 30 - 90 %

készülék élettartam: 10 év

jótállás: 10 év

méret: 11,2 x 7,2 x 3,6 cm