**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

nagy LCD kijelző

oszcillometrikus mérési elv

mérési tartomány:

szisztolés nyomás: 60mmHG ~ 260mmHG

diasztolés nyomás: 30mmHG ~ 200mmHG

pulzus: 30-180 ütem/perc

120 memória hely, két csoportban

automatikus kikapcsolás

mandzsetta (kar kerülete 22-36 cm)

tápellátás: 4 x AA (1,5V) elem, tartozék

adapter nem tartozék, ajánlott hálózati adapter MW MV 10

készülék tömege: ~382 g (elemek nélkül)

méret: ~148 x 100 x 56 mm