**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

falra szerelhető

kül- és beltéri kivitel

30 W, 2400 lm

SMD LED-ekkel

tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: 145 x 145 x 90 mm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

A lámpa nem alkalmas kiemelő világításra.