**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

kül- és beltéri kivitel

50 W, 4000 lm

állítható dőlésszög

összecsukható hordkeret

csatlakozóvezeték hossza: 1,5 m

tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: összecsukva: 265 x 245 x 62 mm

kinyitva: 265 x 245 x 184 mm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

A lámpa nem alkalmas kiemelő világításra.