**Marketing szöveg**

Keresse a masszív, megbízható kialakítással rendelkező vezetékeket!

A KN 4 kerek, fekete színű 1 eres árnyékolt vezeték, amelynek mérete: 1 x 0,14 mm², külső átmérője: 2,8 mm. Egy tekercs 100 méter hosszúságú. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

1 x 0,14 mm2

1C x (12 x 0,12 mm) / (28 x 0,12 mm)

külső átmérő: 2,8 mm

kerek, fekete

100 m / tekercs