**Marketing szöveg**

Széles kínálatunkban könnyedén megtalálhatja az igényeinek megfelelő kialakítással rendelkező sarukat!

A réz alapanyagú KSD 6,3-0,8/Cu egy szigeteletlen kábel sarú, amely 6,3 x 0,8 mm-es méretben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

6,3 mm x 0,8 mm

anyag: réz

vezeték keresztmetszete: 0,5 - 1 mm2