Termékleírás - MONOBLOCK8

- helyi légkondicionáló berendezés

- ideális 20 m2 helyiséghez

- 4 üzemmód: hűtés, fűtés, ventilátor és párátlanítás

- LED kijelző és 24 órás be- és kikapcsolás időzítő

- minden funkció távirányítható

- Smart Life applikációval telefonról, távolról vezérelhető (WiFi 2,4 GHz)

- hűtési / fűtési teljesítmény 2,45 kW / 2,63 kW

- 1000 W PTC kiegészítő elektromos fűtés

- maximális szárítási teljesítmény 19 l /24 h

- távirányító tápellátása: 2xAAA (1,5 V) elem (tartozék)

- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz

- méret: 1000 x 585 x 205 mm

- súly: nettó 44,5 kg

- energiahatékonysági osztály hűtés: A / fűtés: A+

FIGYELEM! A készülék propángázzal (R290) van feltöltve. A készüléket beüzemelni, használni, tárolni legalább 16 m2 alapterületű helyiségben szabad!

Vajon létezik-e megoldás arra, hogy otthona hőmérséklete évszaktól függetlenül tökéletes legyen, miközben elkerüli a homlokzatot elcsúfító, kültéri egységgel járó bonyolult telepítést?

A HOME MONOBLOCK8 monoblokkos hűtő-fűtő klíma egy innovatív, helyi légkondicionáló berendezés, amely 2,45 kW hűtési és 2,63 kW fűtési teljesítményével ideális választás a legfeljebb 20 m² alapterületű helyiségek precíz klimatizálására. Ez az elegáns, kompakt egység magában hordozza a hagyományos klímák erejét, miközben monoblokkos kialakításának köszönhetően nem igényel különálló kültéri egységet, így megőrzi az épület külső esztétikáját.

Kompromisszumok nélküli kényelem négy évszakon át

Ez a modern készülék nem csupán a nyári kánikulában nyújt enyhülést, hanem a hidegebb hónapokban is megbízható társává válik a felhasználónak a beépített 1000 W-os PTC kiegészítő elektromos fűtésnek köszönhetően. A négy különböző üzemmód – hűtés, fűtés, ventilátor és párátlanítás – garantálja, hogy a belső levegő minősége és hőfoka mindig az aktuális igényekhez igazodjon. A maximális 19 liter/nap szárítási kapacitás hatékonyan veszi fel a harcot a felesleges nedvességgel, megelőzve ezzel a falak vizesedését és a kellemetlen párás érzetet a lakásban.

Intelligens vezérlés és modern technológia

A kényelem új szintjét képviseli a Smart Life applikáció, amelyen keresztül a berendezés 2,4 GHz-es WiFi kapcsolaton keresztül bárhonnan, okostelefonnal is irányítható. Akár útközben is elindíthatja a hűtést vagy a fűtést, hogy mire hazaér, a tökéletes komfort várja. A készülék letisztult LED kijelzővel rendelkezik, a 24 órás be- és kikapcsolás időzítővel pedig pontosan megtervezheti a működést, így energiát takaríthat meg a felesleges üzemidő elkerülésével.

Esztétikus megjelenés és energiahatékonyság

Az 1000 x 585 x 205 mm méretű, karcsú házba zárt technológia diszkréten illeszkedik bármilyen belső térbe, legyen szó modern irodáról vagy klasszikus nappaliról. A hatékonyságot az A hűtési és A+ fűtési energiaosztály igazolja, ami gazdaságos fenntarthatóságot biztosít a mindennapok során. Minden funkció kényelmesen elérhető a mellékelt távirányítóval is, így a 44,5 kg-os készülék vezérlése a fotel kényelméből is zavartalan.

Miért érdemes a Home Monoblock8 klímát választani?

- Kettős funkció: Hatékony hűtés és fűtés egyetlen kompakt, helytakarékos berendezésben.

- Kültéri egység nélkül: Egyszerűbb telepíthetőség, változatlan épülethomlokzat.

- Okosvezérlés: Teljes távoli hozzáférés WiFi-n és mobilalkalmazáson keresztül.

- Sokoldalú felhasználás: Önálló párátlanító és ventilátor funkciók az egészséges levegőért.

- Precíz időzíthetőség: 24 órás programozási lehetőség a maximális komfortért.

- Gazdaságos működés: Kiváló energiahatékonyság az alacsonyabb rezsiköltségekért.

Fontos biztonsági tájékoztatás: A készülék környezetbarát propángázzal (R290) van feltöltve. A biztonságos és rendeltetésszerű használat, valamint a tárolás érdekében kérjük, vegyék figyelembe, hogy a berendezést kizárólag legalább 16 m² alapterületű helyiségben szabad beüzemelni és működtetni!

Vigyen technológiai újítást otthonába, és élvezze a gondtalan kikapcsolódást a HOME MONOBLOCK8 klíma által teremtett tökéletes környezetben!