Marketing szöveg

Az NV 3K/WH Kapcsolós hálózati elosztó 3 db aljzattal ellátott, melyet egy fő kapcsolóval áramtalanítani tud. A biztonságos használat érdekében IP 20 védelemmel és gyermekvédelemmel ellátott. A fehér színű elosztó 1,5 m hosszú H05VV-F 3G1,0 mm2 kábellel felszerelt. Maximum 3500 W-ig terhelhető.

Vásároljon megbízható hálózati elosztót!

Termékleírás

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 kivitel

250 V~ / 16 A / 3500 W

aljzatok száma: 3

kábel: 1,5 m x 1,0 mm2

fehér