**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

a fali aljzathoz csatlakoztatott elosztóhoz alulra és felülre tárolótálcák rögzíthetők.

90°-kal elfordítható csatlakozódugó - így minden fali aljzathoz csatlakoztatható

4 db földelt aljzat (230 V~ / max. 16 A / max. 3680 W)

4 db USB töltőaljzat (5 V / total 2400 mA)