**Termék leírás**

Keresse a praktikus, kapcsolóval ellátott hálózati aljzatokat!

Az NVK 3/ WH kapcsolós hálózati aljzat rendkívül előnyös tulajdonságokkal rendelkezik: 2 db euró és 1 db földelt aljzattal van ellátva. A termék további előnye, hogy alkalmas a hálózati készülékek biztonságos be- és kikapcsolására, valamint gyermekvédelemmel ellátott. Masszív kialakítását az IP20-as kivitelben garantálja.

Felhasználhatósága: 250 V~ / 50 Hz /16 A / 3500 V. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

alkalmas hálózati készülékek biztonságos be-kikapcsolására

2 db euró és 1 db földelt aljzat

3 aljzat gyermekvédelemmel ellátva

kapcsoló

beltéri kivitel (IP20)

250 V ~/ 50 Hz / 16 A / 3500 W