**Marketing szöveg**

Az NVO 03K-5/BK/1,5 Hálózati elosztó kapcsolós, masszív, kültéri kivitelben készült 5 m hosszú H05RR-F 3G1,5 mm² fekete gumikábellel. A termék IP 44 védettségű, a zárófedeles aljzatok által kültéren is biztonsággal használható. Az elosztó 3 db gyerekvédelemmel ellátott, 250 V-os aljzattal felszerelt. Maximum 3000 W-ig terhelhető.

Legyen körültekintő! Kiemelt jelentősége van annak, hogy kültérre csakis masszív, tömör gumikábellel és zárófedéllel ellátott elosztót vásároljon!

**Termékleírás**

3 aljzat gyermekvédelemmel ellátva

H05RR-F 3G1,5 mm 2 kábel, IP44 kültéri kivitel

alkalmas kültéri készülékek biztonságos használatára

zárófedél minden aljzathoz

masszív, tömör gumikábel

250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3000 W

5 m