**Marketing szöveg**

Önnek is fontos otthona biztonsága? Szeretné, ha egy speciális szerkezet figyelné a különféle mozgásokat és jelezné is azokat? Ez esetben feltétlenül érdemes megismerkednie a mozgásérzékelőkkel.

A PIR 04/WH mozgásérzékelő egy passzív infravörös (PIR) szenzorral van ellátva, amely 180°-os szöget képes érzékelni. Érzékelési távolsága: 12 m. Működtetési ideje: 10 mp - 7 p között állítható. Fényérzékenysége pedig 3 -2000 LUX. A termék előnye, hogy sötétben és világosban is egyaránt működik, továbbá IP44 kültéri kivitelben ellenáll a természeti hatásoknak is. Ha Ön is egy ideális mozgásérzékelő vásárlását tervezi, akkor keresve sem talál jobbat!

**Termékleírás**

passzív infravörös (PIR) szenzor

IP44 kültéri kivitel

érzékelési szög: 180°

érzékelési távolság: 12 m

állítható működési idő: 10 mp - 7 p

változtatható fényérzékenység: 3 - 2000 LUX

sötétben és világosban is működik

függőleges irányba dönthető

tápellátás: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)

kapcsolható teljesítmény: 230 V~/1200 W

mérete: 85 x 85 x 90 mm