**Marketing szöveg**

Mozgassa és frissítse a levegőt masszív, fém padlóventilátorainkkal! Nagy helyiségek szellőztetésére is kiválóan alkalmazható! Ez a típus a család legnagyobb tagja, 50 cm lapátátmérővel. Fém lapátokkal, szabályozható teljesítménnyel (3 fokozat) rendelkezik, fejdőlésszöge (90°) állítható. Válasszon a minőségi termékekből, rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

50 cm lapátátmérő

fém lapátok

szabályozható teljesítmény (3 fokozat)

állítható fejdőlésszög (90°)

hangteljesítményszint LWA = 70 dB(A)

max. légtömegáram: kb. 174 m3 / perc

tápkábel hossza 1,6 m

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 120 W

ventilátor tömege: 5 kg