**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Érzékelt gáz: O2

Érzékelő típusa: elektrokémiai

Érzékelési mód: diffúziós

Mérési tartomány: 0 - 30 tf%

Szenzor élettartam: 2 év

Felbontás: 0,1 tf%

Kijelző: LCD, háttérvilágítással

Állítható riasztási szint

30 legutóbbi esemény eltárolása

Működési tartomány: -35 - 50°C, 5 - 95% RH(nem kondenzálódó)

Beépített Li-ion akkumulátor

méret: 54 x 91 x 32 mm

A termék várható szállítási ideje kb. 10 nap!