Marketing szöveg

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az ST 21 billenőkapcsoló 2 állású és 1 áramkör működtetésére alkalmas.  Max. terhelhetősége: 250 V~ / 6 A. Mérete: 29 x 16 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø11,5 mm. Beépítési mélysége saruval: 28,2 mm. Saruk száma: 3. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

Termékleírás

1 áramkör - 2 állás - váltó

250 V~/6 A

beépítés: 12 mm