**Termékleírás**

Egy egyszerűen használható és megbízható termosztátot szeretne, akkor a Honeywell Home T6360A1079 mechanikus szobatermosztát a javaslatunk az Ön számára.

A készülék hőmérsékleti tartománya 10 és 30 °C között állítható, így könnyedén megtalálhatja az otthonához leginkább megfelelő beállítást. A készülék fix kapcsolású hiszterézissel rendelkezik, mely 1 °C-os eltérést jelent, garantálva ezzel a kívánt hőmérsékletet anélkül, hogy a termosztát folyamatosan kapcsolna.

Akár fűtéshez, akár hűtéshez kívánja használni, a T6360A1079 minden igényét kielégíti. A 230V~/50Hz-es tápellátás révén az eszköz bármely háztartásba megfelelő.

A termék kompakt méretének (8,3x8,3x4 cm) köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármelyik otthonba.

Fedezze fel a modern, digitális hőmérsékletszabályozás előnyeit!

hőmérséklet alapjel tartomány: 10 ... 30 °C

fix kapcsolású hiszterézis: 1 °C

hőmérsékletelem: gáztöltésű

fűtési/hűtési alkalmazás

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

méret: 83 x 83 x 40 mm