**Termékleírás**

Az UPS 1000 Szünetmentes táp és feszültség stabilizátor segítségével a hálózatival megegyező feszültséget állít elő (Pure Sine). 4 az 1ben funkciót tölt be, így inverterként, UPS szünetmentes tápként, feszültség stabilizátorként és akkumulátor töltőként is használható.

A feszültség stabilizátor 140- 275 V bemenő hálózati feszültséghez használható. Az inverter és szünetmentes táp alkalmazásához csatlakoztasson egy 12 V akkumulátort a készülékhez. Akkumulátor saru nem található a terméken, de könnyen rászerelhető.

Az akkumulátor töltő funkció 10 A töltőáram átvitelére képes. Minimum 40 Ah akkumulátor kapacitás javasolt.

2 db földelt GS csatlakozó aljzattal ellátott.

A hálózati csatlakozókábel hossza 80 cm, az akkumulátor csatlakozó kábelek pedig 75 cm hosszúak.

feszültség stabilizátor funkció, 140 – 275 V ~ bemenő hálózati feszültséghez

1000 VA látszólagos teljesítmény

700 W hatásos teljesítmény

inverter és UPS szünetmentes táp funkció a csatlakoztatható 12 V akkumulátornak köszönhetően

akkumulátor töltő, 10 A töltőáram

javasolt akkumulátor kapacitás: min. 40 Ah

a hálózatival megegyező tiszta szinuszos feszültséget állít elő (Pure Sine)

2 földelt GS csatlakozó aljzat

hálózati csatlakozó kábel hossza: 78 cm

akkumulátor csatlakozó kábelek hossza: 72 cm

méret: 14,5 x 17 x 34 cm